1、项目名称：汽提系统改造项目气动调节阀及仪表设备采购

2、标的物名称、型号规格及数量：

2.1项调节阀：

| 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气动调节蝶阀 | DN300 PN25 | 1台 |
| 气动调节蝶阀 | DN80 PN25 | 1台 |
| 气动调节蝶阀 | DN80 PN25 | 1台 |
| 金属硬密封气动调节O型球阀 | DN40 PN40 | 1台 |
| 气动调节蝶阀 | DN100 PN25 | 1台 |
| 气动调节蝶阀 | DN100 PN25 | 1台 |

2.2项仪表项（变送器、流量计、温感器）

| 名称 | 型号规格 | 数量 （台套） |
| --- | --- | --- |
| 差压变送器 | 1151 DP 5 E 22 C1 | 1 |
| 压力变送器 | 1151 GP 6 E 22 C1 | 1 |
| 差压变送器 | 1151 DP 4 E 22 C1 | 1 |
| 差压变送器 | 1151 DP 3 E 22 C1 | 1 |
| 压力变送器 | 1151 GP 6 E 22 C1 | 1 |
| 单法兰液位变送器 | 1151 LT 5 E A0 T22D C1 | 1 |
| 差压变送器 | 1151 DP4 E 22 C4 | 1 |
| 节流装置 | DFKBZ1401G016MC77B | 1 |
| 电磁流量计 | SF0080-GF000CE2BH114A-NNNNN/CH，SF14A-G000141JA12/CH，AX01C-J010/CH | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |
| 铠装铂热电阻 |  | 1 |

2.3以上两项采用分项中标，各分项不得缺项，否则按废标处理。详见附件《仪表及调节阀门采购清单及技术要求》。

3、技术规格说明：

3.1 本技术规格适用于本项目所采用的仪表、调节阀门的订货。

3.2投标人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

3.3本规范书所使用的标准如遇与招标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

3.4 如果投标人没有以书面方式对本规范书的条件提出异议，那么招标人可以认为投标人提供的产品完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对技术规格意见及同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

3.5 投标人和投标标的应是具有国家批准生产许可及国家权威部门的检测试验报告的产品。

3.6 本技术规格作为订货合同附件，与合同文件具有同样的法律效力。

3.7 本技术规格未尽事宜，由供、需双方协商解决。

4、技术要求

4.1基本要求

4.1.1投标人应依照招标人提出的技术参数条件，所有货物的选材、制造和试验必须按相关标准执行。

4.1.2投标人在投标文件中应详细说明产品的技术参数。

4.2标准：投标人所采用标准应符合现行相关的国家标准。

4.3标志

4.3.1都应装设用耐腐蚀材料制作的标识和铭牌，在运输和使用过程中应确保这些标识和铭牌不被损坏。

4.3.2出厂时应有明显的金属铭牌.

4.4 仪表项目中流量计、变送器、热电阻技术要求详见附件。

4.5品牌：调节阀及仪表设备在造纸行业知名品牌；货物需求一览表中型号仅供参考，投标人提供的货物不限于此品牌；

5、质量保证及试验

5.1设计、制造等方面应遵照4.2节中的最新规范和标准。

5.2质量保证

5.2.1对设备材料有影响的一切制造、加工工序、试验和检查操作，须接受投标人或招标人检查员的监督。

5.2.3投标人应为招标人提供双方直接参与制造和试验期间的注意事项，该事项在双方共同工作五天前提出。

5.2.4投标人应提供有关质量保证的各项文件。这些文件包括：

a.产品检验合格证书（包括主要外购件）：表示全部设备和材料的供应是根据技术规范的要求和认可的误差。

b.阀门类水压试验报告。

5.3质保期为自投运之日起一年，在质保期内，如因制造商的质量问题，投标人应无偿进行零部件更换和修理，质保期后投标人长期提供优惠备品备件和技术服务。

5.4由投标人供应的所有合同材料，出厂前都须进行严格的检验和试验，所有检验、试验必须有正式的记录文件。验收合格的产品才能出厂发运。

5.5.货物到达目的地后，中标人在接到招标人通知后应及时到现场，与招标人一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验，并由双方代表共同签署验收清单。如发现有任何不符之处经双方代表确认属中标人责任后，由中标人处理解决。

6、技术服务

6.1 在需要时中标人应派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能指标等有关问题。

6.2 在质保期内的设计、制造等问题由供方负责无偿修理或更换。

6.3 在合同产品的寿命期内，对非中标人责任造成的设备损坏，中标人有义务提供配件和修理；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，中标人应为需方及时修理，并承担全部费用。中标人应长期以优惠价格向需方提供备品备件。

6.4中标人应为招标人免费培训运行、维护人员，培训的内容、时间、地点在投标书中说明

6.5中标人应根据招标人需求提供必须的技术资料，提供最终版的正式图纸的同时，如有需要还应提供正式的AUTOCAD电子文件。

6.6如招标人在工程设计中需要本规范以外的资料，中标人应及时无偿地提供。

6.7原装进口产品必须提供：原产地证明、报关单、随箱物流单。

7、交货时间及地点：

7.1具体交货时间：合同签订后一个月之内。交货期及交货顺序应满足工程建设安装进度和顺序的要求。招标人保留随时调整交货日期的权利，如招标人要求推迟交货，则投标人应无条件保管好合同内的物资。

7.2设备交货地点：福建省青山纸业股份有限公司施工现场。

8、包装、运输及保管、保险

8.1 中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。

8.2 中标人负责将设备材料货到现场过程中全部运输及费用。

8.3 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

8.4中标人应负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

9、验收：

验收标准：设备按照生产厂家的产品验收标准和国家标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。到货后半年内上机使用，阀门在上机试用半年内，若无法满足招标人现场使用要求或出现质量缺陷(内漏或者外漏)、无法动作等，视为不合格。若采用美卓（耐铼斯）阀门无需试用。

- 双方职责：

- 10.1中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。中标方应负责指导设备的安装、调试。

- 10.2中标方提供的设备应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统运转，达到产品经济技术指标，如因设备原因达不到指标，中标方负责赔偿相关经济损失。

- 10.3中标方应保证对质量保证期内因提供的制造、安装、调试或材料缺陷所有因中标方责任引起的设备任何缺陷、故障、和损坏负责。

10.4违约罚则：中标并签订合同后，由于中标人原因不能按投标文件工期承诺交付使用时，应赔偿由于误工给招标人带来的损失，其损失费按每拖延１日历天向招标人支付1000元，并累计计取。

11、对投标人资格、投标文件的要求：

11.1投标人应是具备独立法人资格,有资质和能力提供制造服务、信用良好的国内企业；

11.2代理商投标的，投标人还应具备其代理品牌制造商的正式授权书。

12、付款方式：

12.1调节阀项：试用期半年验收合格后，安装调试验收合格，达到设计使用能力后凭全额发票支付合同价总价的90%（银行承兑汇票），余10%为质保金，在质保期满后三十天内付清。质保期为一年，质保金不计利息。

12.2仪表项（流量计、变送器、热电阻）：无需试用期，安装调试验收合格，达到设计使用能力后凭全额发票支付合同价总价的90%（银行承兑汇票），余10%为质保金，在质保期满后三十天内付清。质保期为一年，质保金不计利息。

- 报价规定：

- 13.1本次投标可分项中标，即2.1项调节阀；项2.2项仪表项。

13.2投标人报价时须报出总价并分项报价。

13.3投标人报价为含增值税到厂价，以一票制方式结算。（投标报价时请注明税率）

13.4本次招标采取一次性报价方式。

- 评标办法：

14.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人，中标人需在5天内签订购销合同。

14.2评分项目:

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | F=50-（A- AD ）÷（AG- AD ）×6 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | 1.技术性能、制造水平及产品特点：35分； 2.配套设备、备品质量及提供能力：5分； 3.不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 售后服务及业绩 | 5分 | 1．类似业绩：3分（要求附合同业绩复印件，每份合同1分，封顶3分。）； 2．质保承诺：2分（2年以上2分，其余按比例给分）。 |
| 4 | 付款方式 | 5分 | 1.预付款（3分）：无预付款满分，其余按比例扣分； 2.承兑（2分）：接受2分，不接受0分； 3.质保金不得偏离,偏离的按废标处理。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

15、开标时间、地点及参与方式：

15.1开标时间：2023年7月3日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标，逾期恕不接受。

15.2参与方式：

15.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

15.2.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。为确保寄达，请事先与我司招标办确认。邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：俞炳辉，电话：0598-5658595。

15.2.3网络：阿里平台1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。

16、投标及履约保证金：

16.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金10000元。

16.2投标保证金任选如下一种形式提交：

16.2.1银行电汇；（开户银行：中国银行沙县支行、账户名：福建省青纸机电工程有限公司、账号：415658373081）

16.2.2投标保证金函；若本公司（福建省青纸机电工程有限公司）与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其已结未付货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函须单独密封装订。

16.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期后退还；以已结未付货款转抵形式的将转回已结未付货款并按正常渠道结算。

16.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以已结未付货款转抵形式的将转回已结未付货款并按正常渠道结算。

16.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

16.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

16.6.4其他违反法律规定的。

17、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

17.1投标文件分成三部分，每部分应分开装订：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

17.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标商资料及业绩实例，包括但不限于各种资质证明、法人资格、工商税务、信用等级、法人代表授权书等。

17.3技术文件编制一式三份，包括技术方案、交货期及质量承诺，技术偏离表、招标文件要求提供的其它技术方面的文件等（未说明即默认响应本招标文件要求）。

17.4投标报价书编制一式一份，包括以下内容：分项报价、总价、品牌及商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

17.4除投标报价表外，其他任何地方不得出现相关投标标价的任何内容。

18、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建轻纺公司网站 www.fjqfkg.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com

附件：《仪表及调节阀门采购清单及技术要求》、《法定代表人授权书》

联系方式： 0598-5658595（招标办）15160630073(技术交流-吴工)

招标人：福建省青纸机电工程有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年6月26日

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：